# О внесении изменений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности"

Приказ, Изменения. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (реорганизован Указом Президента РК от 01.09.2023 г. № 318 путем разделения его на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК), Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 06.03.2023. № 178949. редакция от 06.03.2023

## Текст

ПРИКАЗЫВАЕМ:

## Пункт 1

1. Внести в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12793) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля, проверочных листов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ: ";

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить:

## Подпункт 1

1) критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 2

2) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении субъектов Государственного энергетического реестра согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 3

3) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении энергоаудиторских организаций согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 4

4) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении заказчиков согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 5

5) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении застройщиков согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 6

6) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении энергоаудиторских организаций при проведении проверки на соответствие требованиям согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу;

## Подпункт 7

7) проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении учебных центров при проведении проверки на соответствие требованиям согласно приложению 7 к настоящему совместному приказу.";

приложения 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 и 7 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 и 7 к настоящему совместному приказу;

приложения 8 , 9 , 10 , 11 , 12 и 13 исключить.

## Пункт 2

2. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

## Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

## Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

## Пункт 4

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан | __________ А. Куантыров |

|---|---|

| Исполняющий обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | __________ А. Бейспеков |

## Текст

"СОГЛАСОВАН" Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 марта 2023 года № 30 и Исполняющий обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 марта 2023 года № 138 |

|---|---|

|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

## Глава 1 Общие положения

## Пункт 1

1. Настоящие Критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2022 года № 126 "О внесении изменения приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31148).

## Пункт 2

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

## Подпункт 1

1) государственный энергетический реестр - систематизированный свод информации о субъектах Государственного энергетического реестра;

## Подпункт 2

2) субъекты Государственного энергетического реестра – индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий;

## Подпункт 3

3) учебный центр – субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность в области переподготовки и (или) повышения квалификации кадров в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

## Подпункт 4

4) заказчики – государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний и аффилированных с ними юридических лиц;

## Подпункт 5

5) уполномоченный орган – государственный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

## Подпункт 6

6) энергетический аудит (далее – энергоаудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

## Подпункт 7

7) энергоаудиторская организация – юридическое лицо, осуществляющее энергоаудит;

## Подпункт 8

8) субъекты (объекты) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – субъекты (объекты) контроля) – субъекты Государственного энергетического реестра, застройщики, заказчики, энергоаудиторские организации и учебные центры;

## Подпункт 9

9) национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству;

## Пункт 3

3. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие требованиям по уведомительному порядку и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

## Глава 2 Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля

## Пункт 4

4. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки на соответствие требованиям, критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе к объективным критериям относят субъекты (объекты) контроля согласно одной из следующих степеней риска:

## Подпункт 1

1) высокий риск;

## Подпункт 2

2) средний риск;

## Подпункт 3

3) низкий риск.

На втором этапе государственные органы по субъективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

## Подпункт 1

1) высокий риск;

## Подпункт 2

2) средний риск;

## Подпункт 3

3) низкий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля относится:

## Подпункт 1

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

## Подпункт 2

2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

## Подпункт 3

3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

## Пункт 5

5. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) контроля, соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

## Пункт 6

6. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

## Параграф 1 Объективные критерии

## Пункт 7

7. Определение объективных критериев в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется посредством определения риска.

## Пункт 8

8. Субъекты (объекты) контроля распределяются по трем степеням риска (высокая, средняя и низкая).

К высокой степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности относятся:

## Подпункт 1

1) субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год;

## Подпункт 2

2) заказчики.

К средней степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности относятся:

## Подпункт 1

1) субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном от пяти до пятидесяти тысяч тонн условного топлива в год;

## Подпункт 2

2) энергоаудиторские организации;

## Подпункт 3

3) учебные центры;

## Подпункт 4

4) застройщики.

К низкой степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности относятся:

## Подпункт 1

1) субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном до пяти тысяч тонн условного топлива в год.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку составляет один раз в год.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку составляет один раз в два года.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку составляет один раз в три года.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся проверка на соответствие требованиям по уведомительному порядку, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

Кратность профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, отнесенных к высокой и средней степеням риска, составляет не чаще двух раз в год.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

## Параграф 2 Субъективные критерии

## Пункт 9

9. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

## Подпункт 1

1) формирование базы данных и сбор информации;

## Подпункт 2

2) анализ информации и оценка рисков.

## Пункт 10

10. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов (объектов) контроля.

Для отбора субъектов предпринимательства при проведении профилактического контроля с посещением используются следующие источники информации:

## Подпункт 1

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;

## Подпункт 2

2) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

## Подпункт 3

3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

## Подпункт 4

4) результаты аудита (экспертизы) независимых организаций (энергоаудит, энергоэкспертиза, независимый аудит при ликвидации, экспертиза промышленной безопасности);

## Подпункт 5

5) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля;

## Подпункт 6

6) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации;

## Подпункт 7

7) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

Для отбора субъектов предпринимательства при проведении проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку источниками информации являются:

## Подпункт 1

1) результаты мониторинга сведений, представляемых субъектом предпринимательства;

## Подпункт 2

2) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации;

## Подпункт 3

3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

## Подпункт 4

4) результаты предыдущих проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку.

## Пункт 11

11. На основании имеющихся источников информации, при проведении профилактического контроля и проверки на соответствие требованиям по уведомительному порядку формируются субъективные критерии, подлежащие оценке, согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Критериям.

При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с пунктом 1 статьи 178 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

## Пункт 12

12. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации определяются субъективные критерии, которые в соответствии с настоящими Критериями соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Грубые, значительные и незначительные нарушения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности указаны согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Критериям.

## Пункт 13

13. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям в соответствии главой 5 настоящих Критериев рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

Приоритетность применяемых источников информации и значимость показателей субъективных критериев устанавливаются в критериях оценки степени риска с учетом специфики соответствующей сферы государственного контроля согласно перечню субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям по форме согласно приложению 3 к настоящим Критериям.

Показатели субъективных критериев определяются для каждой однородной группы субъектов (объектов) контроля в каждой сфере государственного контроля. Удельный вес по значимости показателей субъективных критериев определяется в зависимости от важности показателя в оценке риска для каждой однородной группы субъектов (объектов) контроля в каждой сфере государственного контроля.

## Глава 3 Управление рисками

## Пункт 14

14. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов (объектов) контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки на соответствие требованиям по уведомительному порядку на период, определяемый субъективными критериями оценки степени риска.

## Пункт 15

15. Субъекты (объекты) контроля по субъективным критериям переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в соответствующих сферах деятельности субъектов (объектов) контроля в случаях:

## Подпункт 1

1) если такие субъекты (объекты) заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля или проведения проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку;

## Подпункт 3

3) если субъекты (объекты) являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

## Пункт 16

16. В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие требованиям по уведомительному порядку, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

## Глава 4 Особенности формирования системы оценки и управления рисками для государственных органов, использующих информационные системы с учетом специфики и конфиденциальности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

## Пункт 17

17. Система оценки и управления рисками государственными органами ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих графики или списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов (объектов) контроля в определенной сфере государственного контроля.

## Глава 5 Порядок расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям

## Пункт 18

18. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 4 настоящих Критериев, уполномоченный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно пункту 10 настоящих Критериев.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 13 настоящих Критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

Rпром = SP + SC,

где:

Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям;

SР – показатель степени риска по нарушениям;

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 13 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля однородной группы субъектов (объектов) контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля, относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

## Пункт 19

19. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 10 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится проверка на соответствие требованиям или профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

В случае, если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7,

где:

SРз – показатель значительных нарушений;

SР1 – требуемое количество значительных нарушений;

SР2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3,

где:

SРн – показатель незначительных нарушений;

SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SР2 – количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

SР = SРз + SРн,

где:

SР – общий показатель степени риска;

SРз – показатель значительных нарушений;

SРн – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

## Пункт 20

20. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 13 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

где:

x i – показатель субъективного критерия;

w i – удельный вес показателя субъективного критерия xi;

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 13 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

## Пункт 21

21. Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

где:

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля;

R max – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы);

R min – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы);

R пром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 18 настоящих Критериев.

|  | Приложение 1 к Критериям оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |

|---|---|

## Глава Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при проведении профилактического контроля с посещением

| № п/п | Требования | Степень нарушения |

|---|---|---|

| 1. Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля |  |  |

| 1. | Предоставление информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. | грубое |

| 2. | Предоставление достоверной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. | грубое |

| 3. | Предоставление полной информации вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. | значительное |

| 4. | Предоставление информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. | грубое |

| 5. | Предоставление достоверной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. | грубое |

| 6. | Предоставление полной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. | значительное |

## 1

| № п/п | Требования | Степень нарушения |

|---|---|---|

| 7. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 110-220 кв должен быть больше или равен 0,89 | грубое |

| 8. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 6-35 кв должен быть больше или равен 0,92 | грубое |

| 9. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 0,4 кв должен быть больше или равен 0,93 | грубое |

| 10. | Допущение прямых потерь энергетических ресурсов, вызванных неисправностью оборудования, арматуры, эксплуатацией трубопроводов без их теплоизоляции или несоблюдением режима работы энергопотребляющего оборудования при осуществлении производства и (или) передачи энергетических ресурсов | грубое |

| 11. | Назначение ответственного лица по энергосбережению и повышению энергоэффективности субъектами Государственного энергетического реестра, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном свыше тысячи пятистам тонн условного топлива в год | значительное |

| 12. | Допущение использования в целях коммерческого учета счетчиков электрической энергии с классом точности выше 1,0 | незначительное |

| 13. | Наличие приборных измерений параметров работы оборудования в соответствии с утвержденной Программой проведения энергетического аудита, согласованной с обратившимся лицом энергетического аудита | значительное |

| 14. | Наличие данных, снятых со штатных приборов предприятия (поверенных) при проведении энергоаудита | значительное |

| 15. | Наличие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности по результатам проведения энергетического аудита | грубое |

| 16. | Обеспечение ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергетического аудита, в течение пяти лет после прохождения энергетического аудита | грубое |

| 17. | Заполнение класса энергоэффективности для каждого общественного и (или) жилого здания в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности | значительное |

| 18. | Наличие в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности заключительной части, включающей рекомендации и выводы, возможного потенциала энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении | значительное |

| 19. | Наличие в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности отчетной информации | значительное |

| 20. | Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в течении шести месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности | значительное |

| 21. | Осуществление субъектами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, являющиеся заказчиками государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг, не соответствующих следующим требованиям по энергоэффективности: 1) Холодильные приборы бытового назначения должны иметь класс энергетической эффективности не ниже А+, что соответствует индексу энергетической эффективности EEI<42. | грубое |

| 22. | Допущение закупок для субъектов квазигосударственного сектора электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения | значительное |

| 23. | Допущение использования электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения | значительное |

| 24. | Наличие информации о требуемом классе энергоэффективности в задании на разработку проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) и в техническом паспорте построенного и введенного в эксплуатацию объекта при регистрации прав на недвижимое имущество после ввода завершенного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта в эксплуатацию | незначительное |

| 25. | Наличие маркировки в существующих зданиях, строениях, сооружениях по энергоэффективности по итогам проведения энергоаудита | незначительное |

| 26. | Использование счетчиков электрической энергии, не предназначенных для дифференцированного учета и контроля расхода электроэнергии по времени суток в новых вводимых объектах и при замене счетчиков электрической энергии в существующих объектах | незначительное |

| 2. Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений |  |  |

| 27. | Наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности | значительное |

| 28. | Наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности | незначительное |

| 3. Результаты аудита (экспертизы) независимых организаций (энергоаудит, энергоэкспертиза, независимый аудит при ликвидации, экспертиза промышленной безопасности) |  |  |

| 29. | Проведение инструментального обследования здания, строения, сооружения и его инженерных систем с использованием приборов измерения при проведении энергоаудита | значительное |

| 4. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля) |  |  |

| 30. | Исполнение рекомендация об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности в срок, установленный Законом Республики Казахстан "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" | грубое |

| 5. Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями |  |  |

## 2

| № п/п | Требования | Степень нарушения |

|---|---|---|

| 31. | Допущение проведения энергоаудита: чьим участником, кредитором являются данная энергоаудиторская организация или ее работники, осуществляющие данный энергоаудит (энергоаудиторы), работники, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), которых состоят в трудовых отношениях с аудируемым субъектом или являются близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), или свойственниками должностных лиц аудируемого субъекта, а также акционера (участника), владеющего десятью и более процентами акций (или долями участия в уставном капитале) аудируемого субъекта, работники, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), которых имеют личные имущественные интересы в аудируемом субъекте и если у них имеются денежные обязательства перед аудируемым субъектом или у аудируемого субъекта перед ними, за исключением обязательств по проведению энергоаудита | незначительное |

|  | Приложение 2 к Критериям оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |

|---|---|

## Глава Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при проведении проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку

| № п/п | Требования | Степень нарушения |

|---|---|---|

| 1. Результаты мониторинга сведений, представляемых субъектом предпринимательства |  |  |

| 1. | Наличие вопросов тестирования состоящих не менее чем из пяти вариантов, где каждый вариант состоит из не менее пятидесяти вопросов, по которым имеются не менее четырех ответов и один из которых является правильным | незначительное |

| 2. Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений |  |  |

| 2. | Наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности | незначительное |

| 3. | Наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности | значительное |

| 3. Результаты предыдущих проверок на соответствие требованиям по уведомительному порядку |  |  |

| 4. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, на праве собственности или на ином законном основании учебным кабинетом, компьютерами и информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденных уполномоченным органом | значительное |

| 5. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита, в штате не менее четырех энергоаудиторов, аттестованных уполномоченным органом | значительное |

| 6. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в штате не менее двух преподавателей с высшим образованием, в том числе не менее одного преподавателя с ученой степенью не ниже кандидата (магистра) технических наук | незначительное |

| 7. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществлении деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных учебных программ и планов в соответствии с утвержденными учебными программами и планами по согласованию с уполномоченным органом в области образования | незначительное |

| 8. | Наличие у субъекта предпринимательства уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита, на праве собственности или на ином законном основании, поверенными на территории Республики Казахстан информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденных уполномоченным органом | незначительное |

|  | Приложение 3 к Критериям оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |

|---|---|

## Глава Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям

## Текст

В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности В соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан В отношении субъектов государственного энергетического реестра, заказчиков, застройщиков, энергоаудиторских организаций и учебных центров

| № п/п | Показатель субъективного критерия | Источник информации по показателю субъективного критерия | Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), wi | Условия /значения, xi |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| условие 1/значение | условие 2/значение | условие 3/значение | условие 4/значение | условие n.../значение |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |

| Для профилактического контроля с посещением |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Непредоставление информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра | результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля | 100 | 0 | 1 факт |  |  |  |

| 0% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности по результатам проведения энергетического аудита | анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации | 50 | 0 | 1 факт |  |  |  |

| 0% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | Неутверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в течении шести месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности | анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации | 50 | 0 | 1 факт |  |  |  |

| 0% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении субъектов Государственного энергетического реестра

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку /профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ______________________________ Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ___________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля ______________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля ___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Адрес места нахождения ______________________________________________ ____________________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Предоставление информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. |  |  |

| 2. | Предоставление достоверной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. |  |  |

| 3. | Предоставление полной информации вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, следующей информации: 1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи и потерь энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий; 4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений; 6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности. |  |  |

| 4. | Предоставление информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. |  |  |

| 5. | Предоставление достоверной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. |  |  |

| 6. | Предоставление полной информации, вносимой в Государственный энергетический реестр, субъектами Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, следующей информации: 1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности; 2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год; 3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии); 4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период; 5) перечень энергопотребляющего оборудования. |  |  |

## 1

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 7. | Обеспечение ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергетического аудита, в течение пяти лет после прохождения энергетического аудита |  |  |

| 8. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 110-220 кВ должен быть больше или равен 0,89 |  |  |

| 9. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 6-35 кВ должен быть больше или равен 0,92 |  |  |

| 10. | Коэффициент мощности в электрических сетях в точке присоединения потребителя к электрической сети, при классе напряжения электрической сети 0,4 кВ должен быть больше или равен 0,93 |  |  |

| 11. | Наличие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности по результатам проведения энергетического аудита |  |  |

| 12. | Назначение ответственного лица по энергосбережению и повышению энергоэффективности субъектами Государственного энергетического реестра, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном свыше тысячи пятистам тонн условного топлива в год |  |  |

| 13. | Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в течении шести месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |

| 14. | Допущение прямых потерь энергетических ресурсов, вызванных неисправностью оборудования, арматуры, эксплуатацией трубопроводов без их теплоизоляции или несоблюдением режима работы энергопотребляющего оборудования при осуществлении производства и (или) передачи энергетических ресурсов |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) ___________________________________________ ________________ должность подпись ___________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля __________________________________________ _________________ должность подпись ____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 3 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 3 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении энергоаудиторских организаций

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку /профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ___________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля ______________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля ___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Адрес места нахождения ______________________________________________ ____________________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Наличие данных, снятых со штатных приборов предприятия (поверенных) при проведении энергоаудита |  |  |

| 2. | Заполнение класса энергоэффективности для каждого общественного и (или) жилого здания в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |

| 3. | Наличие в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности отчетной информации |  |  |

| 4. | Наличие приборных измерений параметров работы оборудования в соответствии с утвержденной Программой проведения энергетического аудита, согласованной с обратившимся лицом энергетического аудита |  |  |

| 5. | Наличие в заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности заключительной части, включающей рекомендации и выводы, возможного потенциала энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) _____________________________________ ___________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля _____________________________________ ___________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 4 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 4 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении заказчиков

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку /профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ___________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля _______________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля ___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Адрес места нахождения ______________________________________________ ____________________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Осуществление субъектами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, являющиеся заказчиками государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг, не соответствующих следующим требованиям по энергоэффективности: 1) Холодильные приборы бытового назначения должны иметь класс энергетической эффективности не ниже А+, что соответствует индексу энергетической эффективности EEI<42. |  |  |

| 2. | Допущение закупок для субъектов квазигосударственного сектора электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) _______________________________________ _________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля _______________________________________ _________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 5 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 5 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении застройщиков

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку /профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля __________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля _____________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля __________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Адрес места нахождения _____________________________________________ ___________________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Допущение использования электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения |  |  |

| 2. | Допущение использования в целях коммерческого учета счетчиков электрической энергии с классом точности выше 1,0 |  |  |

| 3. | Использование счетчиков электрической энергии, не предназначенных для дифференцированного учета и контроля расхода электроэнергии по времени суток в новых вводимых объектах и при замене счетчиков электрической энергии в существующих объектах |  |  |

| 4. | Наличие информации о требуемом классе энергоэффективности в задании на разработку проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) и в техническом паспорте построенного и введенного в эксплуатацию объекта при регистрации прав на недвижимое имущество после ввода завершенного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта в эксплуатацию |  |  |

| 5. | Наличие маркировки в существующих зданиях, строениях, сооружениях по энергоэффективности по итогам проведения энергоаудита |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) _______________________________________ _____________________ должность подпись ____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля _______________________________________ _____________________ должность подпись ____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 6 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 6 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении энергоаудиторских организаций

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Акт о назначении проверки _____________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля _______________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Адрес места нахождения _______________________________________ _____________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита, в штате не менее четырех энергоаудиторов, аттестованных уполномоченным органом |  |  |

| 2. | Наличие у субъекта предпринимательства уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита, на праве собственности или на ином законном основании, поверенными на территории Республики Казахстан информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденных уполномоченным органом |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) _______________________________________ _____________________ должность подпись ____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля _______________________________________ _____________________ должность подпись ____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 7 к совместному приказу |

|---|---|

|  | Приложение 7 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1230 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 837 |

## Глава Проверочный лист в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в отношении учебных центров

## Текст

Государственный орган, назначивший проверку _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Акт о назначении проверки _____________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________ (№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля _______________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Адрес места нахождения _______________________________________ _____________________________________________________________

| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществлении деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных учебных программ и планов в соответствии с утвержденными учебными программами и планами по согласованию с уполномоченным органом в области образования |  |  |

| 2. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в штате не менее двух преподавателей с высшим образованием, в том числе не менее одного преподавателя с ученой степенью не ниже кандидата (магистра) технических наук |  |  |

| 3. | Наличие у субъекта предпринимательства, уведомившего уполномоченный орган о начале осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, на праве собственности или на ином законном основании учебным кабинетом, компьютерами и информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденных уполномоченным органом |  |  |

## Текст

Должностное (ые) лицо (а) _____________________________________ ___________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководитель субъекта контроля _____________________________________ ___________________ должность подпись ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.